## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
1.4.e, h, i Elektro a MAR
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
OIP-Středočeský kraj-REKONSTRUKCE KOTELNY
Projektant : |  | Ing. Jurásek Ondřej |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  | ČR-SÚIP |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : |  | O-22/2011
Zpracovatel projektu : |  | Ing.Jurásek Ondřej |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka |  |  | 0
R | PSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
N | HSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
|  |  | Provoz investora |  |  | 0
HZS |  |  | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  |  | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
| Ing.Jurásek M. | Jméno : |  | Jméno :
Datum : 10.10.2011 |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 20 | % činí : |  | 0
DPH |  | 20 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | OIP-Středočeský kraj-REKONSTRUKCE KOTELNY |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | 1.4.e, h, i Elektro a MAR
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | PSV | HSV | Dodávka | Montáž | HZS
Elektroinstalace Zabezpečení MaR
M20VD | Regulace a měření |  | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0
M10VD | Rozváděč RK |  | 0
M10VD | Úprava stávajícího rozváděče RH |  | 0
M10VD | Svorkovnicová skříň dt-1 |  | 0
M10VD | Svorkovnicová skříň dt-2 |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Stavební rozpočet
Stavební rozpočet
Název stavby: |  |  | OIP-Středočeský kraj-Rekonstrukce kotelny | Doba výstavby: |  |  |  | Objednatel:
[6 empty] | Jednot. | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t)
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | cena (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celk.
|  | M20VD | Regulace a měření |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | a | 20010VD | Houkačka 106dB 230V AC | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | a | 20011VD | Tlačítkový ovladač STOP v plastové skříni XAL-K174E | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | a | 2004VD | Prostorový termostat 611 13T23 20-60°C IP65 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | a | 2005VD | Regulátor tlaku vlnovcový 612 14 40-400kPa | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | a | 2006VD | Snímač hladiny B2SHL,vč.elektrod BOSN1.1 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | a | 2007VD | Napájecí zdroj úniku plynu NZ23 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | a | 2008VD | Dvoustupňový dertektor plynu GI30 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | a | 2009VD | Havarijní termostat RAK-ST.010FP 95°C IP43 do jímky+jímka se závitem 1/2" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | a | 3001VD | Montáž regulace Vaillant | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | a | 3002VD | Instalace modulu VRC | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | a | 3003VD | Napojení čerpadel | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | a | 3004VD | Instalace čidla anuloid | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | a | 3005VD | Instalace čidla venkovní teploty | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | a | 3006VD | Modul pro instalaci ovládacího panelu | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 | a | 210010005RT1 | Trubka ohebná pod omítku, typ TO36 | m | 35 |  | 0 | 0 | 0
16 | a | 210010102RT1 | Lišta z PH bez krabic,ulož. pevně,LV 40/40 | m | 112 |  | 0 | 0 | 0
17 | a | 210010102R00 | Lišta krabic,ulož. pevně,L V 24/18 | m | 45 |  | 0 | 0 | 0
18 | a | 210010351RT1 | Krabice ACIDUR lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0
19 | a | 210020651RT3 | Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 5 kg | kus | 12 |  | 0 | 0 | 0
20 | a | 210020952RT1 | Tabulka výstražná z polystyrénu formát A2 - A5 | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | a | 210021061R00 | Zednické práce vč.materiálu (omítání rýh a kapes, sekání drážek a kapes a pod.) | hod | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | a | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | a | 210100251R00 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2 | kus | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | a | 210100258R00 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | a | 210150601R00 | Revize elektroinstalace-Hromosvodu | hod | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | a | 210150131R00 | Ventilátor 230V/500W | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | a | 210190002R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | a | 210200063R00 | Svítidlo žárovkové 310902 60 W stropní s pruhem a popisem poruchy | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | a | 210800105RT3 | Kabel CYKY-J 750 V 3x1,5 mm2 | m | 85 |  | 0 | 0 | 0
30 | a | 210800106RT3 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 | m | 57 |  | 0 | 0 | 0
31 | a | 210800117RT1 | Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 | m | 84 |  | 0 | 0 | 0
32 | a | 210800115R00 | Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 | m | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | a | 210800115R00 | Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 | m | 78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | a | 210810058RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 7 x 1,5 mm2 pevně uložený | m | 65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | a | 210860201R00 | Kabel speciální JYTY s Al 3 x 1 mm volně uložený | m | 126 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | a | 210860223R00 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pevně uložený | m | 103 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | a | 21VD | Demontáže elektroinstalace | hod | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | a | 210220452RT1 | Ochranné pospojování Vodič CYA 4 mm2 | m | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | a | 210220452RT2 | Ochranné spoj. v prádel.,koupel.,Cu16 mm2 pevně | m | 55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | a | 210220321RT1 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku | kus | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | a | 210190001R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | M10VD | Rozváděč RK |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
42 | b | 1003VD | Vypínač APN32/3 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | b | 1004a1VD | Řadová svorka RSA-4 | ks | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | b | 1004aVD | Nulová svorka PD-RZA-SB36 vč.držáku | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | b | 1004bVD | Vývodka do P42 | ks | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | b | 1004VD | Propojovací lišta 25A vč ukončení | m | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | b | 1024aVD | Rozváděč OEZ-NP65 0404020 IP54/20 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | b | 10311VD | Multifunkční časové relé se spožděným rozběhem CRM 91H | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | b | 10312VD | Vypínací cívka pro jistič VC napěťová pro vypínač APN32A1 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | b | 1003dVD | Ovladač ELECO OFNN-02-K1-5 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | b | 1003dVD | Ovladač ELECO OODNAA-05-K1-5 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | b | 1003fVD | spínací jednotka OPJ 99.5 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | b | 1045VD | Signalizační jednotka IE-8/II do panelu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | b | 1002VD | Jistič LPN/B/1 do 25A | ks | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | M10VD | Úprava stávajícího rozváděče RH |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
55 | c | 1014aVD | Úprava stávajícího rozváděče RH vč. materiálu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | c | 1004bVD | Vývodka do P42 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | c | 1002aVD | Jistič LPN/B/3 do 25A | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | c | 1047VD | Hlídací relé napětí HRN 55N | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | c | 1002VD | Jistič LPN/B/1 do 25A | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | c | 1002VD | Jistič LPN/B/1 do 25A pro MaR | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | M10VD | Svorkovnicová skříň dt-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
61 | d | 1042VD | Skříň HENSEL Mi90101 15/30 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | d | 1004a1VD | Řadová svorka RSA-4 | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | d | 1004bVD | Vývodka do P42 | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | M10VD | Svorkovnicová skříň dt-2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
64 | e | 1042VD | Skříň HENSEL Mi90101 15/30 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | e | 1004a1VD | Řadová svorka RSA-4 | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | e | 1004bVD | Vývodka do P42 | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Dodávka | Montáž | Celkem
Celkem: |  |  | Elektroinstalace |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0